**海南省民族博物馆疏散指示、安全出口指示灯更换及防雷点位统计表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 | 疏散指示（左） | 疏散指示（右） | 疏散指示左（双向） | 安全出口（双面） | 安全出口 | 防雷点位 | 防雷点位安装位置说明（配电箱用） |
| 物业办公室 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 消控中心 |  |  |  |  | 1 | 3 | 水位监控器1+消防主机1+应急电源总箱1 |
| 多功能厅 | 1 | 1 |  |  | 2 |  |  |
| 二层走廊 |  |  | 4 |  | 2 | 2 | 二层应急疏散灯1+应急照明灯1 |
| 三层走廊 |  |  | 4 |  | 2 | 2 | 三层应急疏散灯1+应急照明灯1 |
| 三展厅走廊 |  | 5 |  |  |  | 1 | 三展厅走廊应急疏散或照明（医务室门口）1 |
| 三展厅 | 2 | 2 | 1 |  | 2 |  |  |
| 互动厅 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 互动厅走廊 |  | 3 |  |  |  | 1 | 互动厅走廊应急疏散或照明（文创售卖门口）1 |
| 大厅 | 1 | 1 |  |  | 3 |  |  |
| 一展厅 | 2 | 1 |  |  | 2 |  |  |
| 一展厅走廊 | 3 |  |  |  |  | 1 | 一展厅走廊应急疏散或照明1 |
| 二展厅 | 4 | 1 | 1 |  | 2 |  |  |
| 二展厅走廊 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 左楼梯 | 1 | 2 |  | 2 | 1 |  |  |
| 右楼梯 | 2 | 1 |  | 2 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 排烟机9个 | 互动厅1+一二三展厅5+多功能厅1+四五展厅2 |
|  |  |  |  |  |  | 水泵房2个 | 水位监控器1+火灾报警控制器1 |
| **共计** | **21** | **17** | **10** | **4** | **22** | **21** |  |
| 另外统计内容说明：消防水位监控主板维修3块、消防手动报警按钮15个、声光报警器13个、耐振压力表5个、室内消火栓箱门8个（馆舍二层4+三层4），输入输出模块若干，以实际验收为准。 |